供应商报价部分

(一)营业执照（扫描件）

(二)报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生命探测仪前置设备 |  | 1、具有非接触探测功能 2、摄像头参数 像素：PAL:720×576 , NTSC:720×480 玻璃镜材质：蓝宝石玻璃 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 救援套装 |  | - 每套包含上下服、安全帽、腰带、矿灯； 2.上下服均为棉质防静电服装； 3.安全帽规格质量符合GB 2811-2019标准； 4.矿灯为井下使用防爆型矿灯；产品防爆型式：本质安全型； - 5包含一套骨折固定夹板、毛巾、绳子 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 多参数气体测定器 |  | 1.能够实时监测氧气，硫化氢,一氧化碳，甲烷气体浓度 2.具有动态液晶显示功能 3.可以在露天、隧道、井下使用 4.测量范围：CO:（0-1000）×10-6COO2:（0-25）%02 H2S:(0-100)×10-6H2S CH4:(0--4)%CH4 5.报警声级强度：≧80dB(A)(距蜂鸣器1m处） 6.报警光能见度：＞20m（黑暗环境中） 7.外形尺寸及重量：外形尺寸：68.5mm×31mm×128mm | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 生命探测仪 |  | 1、具有非接触探测功能 2、摄像头参数 像素：PAL:720×576 , NTSC:720×480 玻璃镜材质：蓝宝石玻璃 3.显示器 屏幕尺寸：4.3英寸LCD-TFT彩色监视器 屏幕分辨率：480×272（RGB） 4.伸缩杆 材质：碳纤维 手持长度可达3.6米 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 心肺复苏模拟人 | CPR580 | - 液晶屏幕显示人工呼吸与胸外按压、提示灯显示； 人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： • 按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。 • 按压强度正确(5-6cm区域)、错误(＜5-6cm区域以外)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： • 吹入的潮气量≤500ml、500/600ml-1000ml、≧1000ml的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 3、 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作；考核操作。 操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 4、 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 5、 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应； 6、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 - 7、配套一次性CPR呼吸膜 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 心肺复苏模拟人 | CPR690 | - 液晶屏幕显示人工呼吸与胸外按压、提示灯显示； 人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： • 按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。 • 按压强度正确(5-6cm区域)、错误(＜5-6cm区域以外)的显示分别由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 人工口对口呼吸(吹气)的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示： • 吹入的潮气量≤500ml、500/600ml-1000ml、≧1000ml的显示由条形(黄、绿、红)数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误的液晶计数显示及错误的语言提示。 3、 按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人） 操作周期：2次有效人工吹气，再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作。 操作频率：最新国际标准：100次/分。 操作方式：训练操作；考核操作。 操作时间：以秒为单位计时，可设定考核操作时间。 语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定；或关闭语言提示设定。 4、 检查瞳孔反应：考核操作前和考核程序操作完成后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 5、 检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应； 6、材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢摸具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 - 7、配套一次性CPR呼吸膜 |  | 套 |  |  |
| 8 | 比长式气体检测管 | CJG10 | 1.能测定一氧化碳500ppm； 2.能测定氨气等气体1000ppm。 3.玻璃材质 4.使用温度：0~40℃ | 套 | 3 |  |  |
| 9 | 光学瓦斯检定器 |  | 1、测量范围：0—10%允许误差： ±0.05%；±0.1%；±0.2%；±0.3%（对应CH4浓度范围 0—1%；>1—4%；>4—7%；>7—10%） 2、目镜组中的分划板小分划值：0.5%CH4。 3、测微器测量范围：0—1%CH4。测微器中的刻度盘小分划值0.02%CH4。 4、电源电压：DC1.5V（1号普通干电池）。 5、额定工作电流:≦1.15A 6、重量：约1.7kg 7、仪器外型尺寸：220×122×64毫米 8.防护等级：IP54 9.仪器防爆型式：矿用本质安全型 | 套 | 1 |  |  |
| 10 | 气袋采样装置及气袋 |  | - 可进行气样抽取 2.具备清洗气室和抽气推器功能; 3.抽气最大容量不小于50mL。 - 4.包含多种类型大小的采样 | 套 | 1 |  |  |
|  | 本公司承诺： 1. 报价包含税金、货物及设备运输安装调试等一切费用； 2．服务期限_____年(不低于一年)； 其它承诺： |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价：大写金额 小写金额 |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司名称： (加盖章) 日 期： 2025 年 月 日 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |

说明：如有多页，每页均要加盖单位公章。